Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего  образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

Колледж железнодорожного транспорта

Утверждаю

директор КЖТ  УрГУПС

Н.А.Мартынова

______________________

«_____» __________2017

«___»__________ г.

ПАСПОРТ

комплекта оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

23.02.01  Организация перевозок и  управление на транспорте (по видам)

Екатеринбург 2017

Разработчик:

КЖТ УрГУПС       		преподаватель      		______Курочкина Н.В.____

(место работы)                 (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рецензенты:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Общие положения

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация.

Комплект контрольно-оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС  разработаны  на основании:

- ФГОС СПО утв. Приказом Минобрнауки РФ от 22.04.2014  № 376;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;

- примерной программы учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию ФГАУ ФИРО;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация.

- Требования к результатам освоения программы учебной дисциплин

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен уметь:

- У1 Применять документацию систем качества;

- У2 Применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен знать:

- З1 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- З2 Основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

| Код компетенции | Код и наименование основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код и наименование умений | Код и наименование знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. | ОПОР1.2.1 Правильность и своевременность выполнения работ по обеспечению единства измерений и техническому регулированию; ОПОР 1.2.2 Правильность выполнения расчетов по определению погрешностей и результатов измерений ОПОР1.2.3 Правильность выбора методик (методов) и средств поверки и калибровки средств измерений ОПОР1.2.4 Правильность определения показателей качества; ОПОР1.2.5 Своевременность проведения работ по повышению качества продукции и услуг методами стандартизации, подготовка нормативной базы для проведения сертификации продукции и услуг; ОПОР1.2.6 Четкость и последовательность в организации самостоятельной работы | У1; У2 | З1; З2 |
| ПК2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. | ОПОР 2.1.1 Правильность применения требований нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов ОПОР2.1.2 Обязательность обеспечения единства измерений, контроль и надзор за соблюдением требований стандартов, метрологических правил и норм ОПОР2.1.3 Правильность выбора схем сертификации | У1; У2 | З1; З2 |
| ПК2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. | ОПОР2.2.1 Обязательность выполнения основных требований стандартов и технических регламентов к процессам, продукции и связанных с ней процессов проектирования ОПОР2.2.2 Обязательность выполнения основных требований документов системы сертификации Российской Федерации; ОПОР2.2.3 Правильность разработки основных документов системы менеджмента качества | У1; У2 | З1; З2 |
| ПК2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. | ОПОР2.3.1 Правильность изложения содержания основных положений систем (комплексов) общетехнических и организационно - методических стандартов; ОПОР 2.3.2 Правильность оформления технологической и технической документации в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации; ОПОР2.3.3 Своевременность сдачи отчётов по практическим работам | У1; У2 | З1; З2 |

| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Наблюдение за проявлением устойчивого интереса к учебной дисциплине, внеаудиторным и учебно-исследовательским видам деятельности |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Наблюдение за умением самостоятельно организовывать собственную деятельность при решении профессиональных задач, за выполнением графика учебного процесса |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Наблюдение за поведением и способностью скорректировать собственную деятельность в соответствии с нормами и правилами внутреннего распорядка |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение за умением самостоятельно производить поиск и отбор информации из различных источников для решения поставленных задач |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Наблюдение за правильностью оформления практических работ в соответствии с требованием нормативных документов с использованием специального программного обеспечения, информационных технологий |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Наблюдение за поведением в коллективе и культурой речевого общения |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Наблюдение за развитием и проявлением организаторских способностей в различных видах деятельности, не противоречащих отечественным культурным традициям |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации. | Наблюдение за осознанным планированием собственной деятельности с целью удовлетворения личных потребностей |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за готовностью к постоянному обучению и способностью к адаптации в изменившихся условиях |

3. Распределение объектов контроля (знаний и умений) на текущий контроль и промежуточную аттестацию

| Код и наименование элемента умений или знаний | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: У1 Применять документацию систем качества; | + | + |
| У2 Применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации. | + | + |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: З1 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации; | + | + |
| З2 Основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. | + | + |

4. Планирование проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

4.1. Матрица оценочных средств текущего контроля.

| Содержание учебного материала по программе УД | Код элемента знаний или умений/ Форма и порядковый номер текущего контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З1 | З2 | У1 | У2 |
| Введение | УО |  |  |  |
| Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Защита прав потребителей. Техническое законодательство | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 1.2. Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента | Т ВСР |  |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии | ТЗ ВСР |  |  |  |
| Тема 2.2. Система СИ | РЗ ПО ВСР |  |  |  |
| Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 2.4. Средства измерений и эталоны | УО Т ВСР |  |  |  |
| Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений | УО ВСР |  |  |  |
| Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений | ПО ВСР |  | ПЗ 1 |  |
| Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 2.8. Государственный метрологический контроль и надзор | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 2.9. Система обеспечения единства измерений | Т ВСР |  |  |  |
| Раздел 3. Стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Система стандартизации | ТЗ ВСР |  |  |  |
| Тема 3.2. Цели, принципы функции и задачи стандартизации | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 3.3. Методы стандартизации | ПЗ 2 ВСР |  |  |  |
| Тема 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации | Т ВСР |  |  |  |
| Тема 3.5. Понятие о допусках и посадках | ПЗ 3 РЗ ПЗ 3 ВСР |  |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  |
| Тема 4.1.Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия |  | Т ТЗ ВСР | ПЗ 4 | ПЗ 4 |
| Тема 4.2 Добровольная сертификация |  | Т ВСР |  |  |
| Тема 4.3. Обязательное подтверждение соответствия |  | ТЗ ВСР |  |  |
| Тема 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) |  | Т ВСР |  |  |

Условные обозначения

| Тип контрольного задания | Код контрольного задания |
| --- | --- |
| Теоретическое задание | ТЗ |
| Практическое задание | ПЗ |
| Практическая работа | ПР |
| Письменный опрос | ПО |
| Тест, тестовое задание | Т |
| Расчетное задание | РЗ |
| Внеаудиторная самостоятельная работа | ВСР |
| Устный опрос | УО |

4.2. Матрица оценочных средств промежуточной аттестации

| Содержание учебного материала по программе УД | Код элемента знаний или умений/ Форма и порядковый номер текущего контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З1 | З2 | У1 | У2 |
| Введение | Т В |  |  |  |
| Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Защита прав потребителей. Техническое законодательство | Т В1 |  |  |  |
| Тема 1.2. Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента | Т В2 |  |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии | Т В3,7 |  |  |  |
| Тема 2.2. Система СИ | Т В5,6,39 |  |  |  |
| Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация | Т В8,9 |  |  |  |
| Тема 2.4. Средства измерений и эталоны | Т В11 |  |  |  |
| Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений | Т В44 |  |  |  |
| Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений | Т В12 |  |  |  |
| Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений | Т В45 |  |  |  |
| Тема 2.8. Государственный метрологический контроль и надзор | Т В10,37 |  |  |  |
| Тема 2.9. Система обеспечения единства измерений | Т В25,43 |  |  |  |
| Раздел 3. Стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Система стандартизации | Т В4,13,15,22,23,36,38 |  |  |  |
| Тема 3.2.Цели, принципы функции и задачи стандартизации | Т В21,24 |  |  |  |
| Тема 3.3. Методы стандартизации | Т В33,34,42 |  |  |  |
| Тема 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации | Т В14,16,17,20,26,32,40,41 |  |  |  |
| Тема 3.5. Понятие о допусках и посадках | Т В35 |  |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  |
| Тема 4.1.Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия |  | Т В18,19,27 |  |  |
| Тема 4.2 Добровольная сертификация |  | Т В29,30 |  |  |
| Тема 4.3. Обязательное подтверждение соответствия |  | Т В28 |  |  |
| Тема 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) | Т В31 |  |  |  |

5. Система оценки образовательных достижений обучающихся

5.1 Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля знаний

В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения знаний и умений, сформированности общих компетенций  входят задания для обучающихся и пакет преподавателя.

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: защита практических работ, устный опрос, тестовый контроль. Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачета в форме теста, состоящего из 45 заданий.

Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации

Тема 1.1. Защита прав потребителей. Техническое законодательство

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  10 минут.

1. Требование потребителя о возмещении убытков при расторжении договора купли-продажи удовлетворяется в течение
а. 1 месяца с момента предъявления данного требования;
б. не более 14 дней с момента предъявления требования;
в. срока, установленного соглашением сторон;
г. 10 дней с момента предъявления данного требования.

2. Информация о продавце организации содержится
а. у учредителей организации;
б. в регистрационных органах;
в. у директора юридического лица;
г. на вывеске организации.

3. Из перечисленных пунктов, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», сроками, в течение которых потребитель может предъявлять требования по поводу скрытых недостатков выполненной работы, являются
а. 14 дней со дня принятия работы;

б. 6 месяцев со дня принятия работы;

в. 2 года в отношении недвижимого имущества;

г. гарантийный срок;

д. до 1 года со дня окончания работы.

4. Договор, содержащий условия, ущемляющие интересы потребителей, признается
а. действительным в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»;
б. недействительным в соответствии с указом Президента РФ;
в. действительным при соглашении сторон;
г. недействительным.

5. Если срок оплаты товара, проданного в кредит, договором купли-продажи не определен, то потребитель обязан уплатить товар со дня предъявления продавцом требования об уплате товара в течение
а. десяти дней;
б. трех дней;
в. семи дней;
г. тридцати дней.

6. Из перечисленного, информацию об изготовителе товара содержат
а. чек на данный товар;
б. резолюция Торгинспекции;
в. накладная на товар;
г. упаковка товара;
д. документы, сопровождающие товар.

7. Если необходимый для выполнения требования потребителя товар отсутствует, он должен быть заменен в течение
а. 1 месяца;
б. 6 месяцев;
в. срока по соглашению продавца и потребителя;
г. 14 дней.

8. Убытки, причиненные принудительным отзывом товара, возмещаются
а. в определенной части потребителю и продавцу;
б. потребителям и продавцам;
в. изготовителю и покупателю;
г. потребителю в полном объеме.

9. Безвозмездное устранение недостатков при покупке холодильника возможно, т.к.
а. это закреплено в договоре;
б. на это можно получить решение Торгинспекции;
в. возможно взаимное согласие сторон;
г. данное право предусмотрено Законом РФ «О защите прав потребителей».

10. Недостатки товара устраняются со дня предъявления требования потребителя в течение
а. 4 дней;
б. 6 месяцев;
в. 20 дней;
г. 1 года.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопроса.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | г |
| 3 | а,б,в,г |
| 4 | г |
| 5 | б |
| 6 | а,г,д |
| 7 | а |
| 8 | б |
| 9 | г |
| 10 | в |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: составление конспект по приведенному плану, подготовка сообщения (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 1.2. Понятие о технических регламентах.  Структура технического регламента

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  20 минут.

1.Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»?

а. разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации; 
б. разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе требований к продукции, процессам производства эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 
в. оценку соответствия;
г. права и обязанности участников отношений;
д. оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим мировым образцам.

2. Что такое «декларирование соответствия»?

а. форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
б. совокупность свойств декларируемой продукции;
в. совокупность оценки технико-экономических показателей продукции требованиям технических условий;
г. документирование конструктивно-правовых особенностей продукции.

3. Что представляет собой декларация о соответствии?

а. документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 
б. документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
в. документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего продукцию предприятия;
г. форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

4. Что представляет собой знак обращения на рынке?

а. товарный знак;
б. торговую марку;
в. документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
г. обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;
д. обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

5. Что представляет собой знак соответствия?

а. товарный знак;
б. торговую марку;
в. документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
г. обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
д. обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

6. Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а. федеральным законом «О защите прав потребителей»;
б. федеральным законом «О техническом регулировании»;
в. федеральным законом «О сертификации продукции и услуг»;
г. федеральным законом «О стандартизации».

7. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а. сертификат соответствия. 
б. патент;
в. стандарт;
г. спецификация;
д. декларация.

8. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия?

а. аккредитация ;
б. патентование;
в. декларирование;
г. декларация.

9. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов?

а. декларирование соответствия;
б. декларация о соответствии;
в. стандартизация;
г. патентование.

10. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов?

а. декларирование соответствия;
б. декларация о соответствии; 
в. стандарт;
г. патент.

11. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия?

а. заявитель; 
б. резидент;
в. эксперт или орган по сертификации;
г. аудитор или аудиторская организация.

12. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов?

а. знак соответствия;
б. знак качества;
в. товарная марка;
г. знак обращения на рынке;
д. бренд.

13. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту?

а. знак качества;
б. товарная марка;
в. знак обращения на рынке;
г. бренд;
д. знак соответствия.

14. Что понимается под подтверждением соответствия (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

а. документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
б. прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;
в. установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;
г. форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

15. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой техническое регулирование?

а. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
б. правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;
в. определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
г. форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

16. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой технический регламент?

а. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
б. документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;
в. определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
г. документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

17. Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

а. совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом;
б. правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
в. прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;
г. определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

18. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а. аккредитация;
б. сертификация;
в. аттестация;
г. оценка соответствия.

19. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а. аттестат соответствия;
б. сертификат соответствия;
в. лицензия;
г. диплом.

20. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом?

а. сертификационный комплекс;
б. система аттестации;
в. система сертификации;
г. система аккредитации.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 19-20 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 15-18 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 8-14 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-7 вопросов.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а,б,в,г |
| 2 | а |
| 3 | а |
| 4 | д |
| 5 | д |
| 6 | б |
| 7 | а |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | а |
| 12 | г |
| 13 | в |
| 14 | а |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | г |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | в |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Раздел 2. Метрология

Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии

Теоретическое задание

Инструкция по выполнению работы.

Сформулируйте определение понятий:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Метрология |  |
| Измерение |  |
| Единство измерений |  |
| Результат измерения |  |
| Средство измерения |  |
| Эталон единицы величины |  |
| Метрологическая служба |  |
| Теоретическая метрология |  |
| Прикладная (практическая) метрология |  |
| Законодательная метрология |  |

Время выполнения задания – 20 минут

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий;

– оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно четкие допущены небольшие неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл.

Ответы

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Измерение — совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений).

Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.

Результат измерения физической величины – значение величины, полученное путем ее измерения.

Средства измерений - это технические средства, которые имеют нормированные метрологические характеристики.

Эталон единицы физической величины(эталон) - средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.

Метрологическая служба — это совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

Теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

Практическая (прикладная) метрология – раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

Законодательная метрология - раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости точности измерений в интересах общества.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: подготовить презентацию на одну из указанных тем (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы)

Тема 2.2. Система СИ

Расчетное задание

Инструкция по выполнению работы.

Перевести  внесистемные единицы измерения  в систему СИ.

1. Определить  количество  килограмм в  5 тоннах картофеля

2. Определить  количество   литров в  8000  г молока

3. Определить,  сколько  составит  9 часов  в минутах

4. Рассчитать   количество    суток  в 288 часах

5. Определить  количество  килограмм в  12 тоннах  свеклы

6. Определить  количество   литров в  4000  г молока

7. Рассчитать  количество  часов в  8 сутках

8. Рассчитать   количество    суток  в  264 часа

9. Определить  количество  килограмм в  7 тонн  лука

10. Определить  количество   литров в  2000  г молока

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопроса.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | 5000 кг |
| 2 | 8 литров молока |
| 3 | 540 мин |
| 4 | 12 суток |
| 5 | 12000 кг |
| 6 | 4литров молока |
| 7 | 192 часа |
| 8 | 4 суток |
| 9 | 7000 кг |
| 10 | 2 литра молока |

Письменный опрос

Инструкция по выполнению работы.

Произвести запись значения заданного параметра, используя дольные и кратные приставки. Результат представить в виде десятичной дроби либо целого числа необходимой разрядности, а также с применением сомножителя 10n.

| Наименование параметра | Значение параметра | Единицы измерения параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частота | 3400 000 Гц | ______ МГц ______ МГц | ______ ГГц ______ ГГц | ______ кГц ______ кГц |
| 2.Сила тока | 350000 нА | ______ мА ______ мА | ______ А ______А | ______ мкА ______ мкА |
| 3.Напряжение | 7300 мВ | ______ кВ ______ кВ | ______ мкВ ______ мкВ | ______ В ______ В |
| 4.Мощность | 435600 мВт | ______ Вт ______ Вт | ______ кВт ______ кВт | ______ мкВт ______ мкВт |
| 5.Длина волны | 0.008 м | ______ мкм ______ мкм | ______ нм ______ нм | ______ мм ______ мм |
| 6.Электрическая емкость | 650 мкФ | ______ мФ ______ мФ | ______ пФ ______ пФ | ______ нФ ______ нФ |
| 7.Индуктивность | 2183 нГ | ______ мкГ ______ мк Г | ______ Г ______ Г | ______ мГ ______ мГ |
| 8.Сопротивление | 1247 кОм | ______ ГОм ______ ГОм | ______ МОм ______ МОм | ______ ТОм ______ ТОм |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 8 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 6-7 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 4-5вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-3 вопросов.

Ключ

| Наименование параметра | Значение параметра | Единицы измерения параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частота | 3400 000 Гц | 3.4 МГц 0.34·10МГц | 0.0034 ГГц 34·10-4 ГГц | 3400 кГц 3.4·103кГц |
| 2.Сила тока | 350000 нА | 0.35 мА 3.5·10-1мА | 0.00035 А 35·10-5А | 350 мкА 3.5·102 мкА |
| 3.Напряжение | 7300 мВ | 0.0073 кВ 0.73·10-2кВ | 7300000 мкВ 73·105мкВ | 7.3 В 73 ·10-1В |
| 4.Мощность | 435600 мВт | 435.6 Вт 4.356·102Вт | 0.4356 кВт 43.56·10-2кВт | 435600000мкВт 435.6·106мкВт |
| 5.Длина волны | 0.008 м | 8000мкм 8·103мкм | 8000000 нм 80·105 нм | 8 мм 0.8·101мм |
| 6.Электрическая емкость | 650 мкФ | 0.65 мФ 65·10-2мФ | 650000000пФ 6.5·108пФ | 650000 нФ 650·103нФ |
| 7.Индуктивность | 2183 нГ | 2.183 мкГ 218.3·10-2мк Г | 0.000002183Г 2.183·10-6Г | 0.002183мГ 2.183·10-3мГ |
| 8.Сопротивление | 1247 кОм | 0.001247ГОм 1.247·10-3ГОм | 1.247 МОм 124.7·10-2МОм | 0.000001247ТОм 1.247·10-6ТОм |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить на контрольные вопросы, составить схему «Физические величины» (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  25 минут.

1. Укажите цель метрологии

а. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;

б. разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности

в. разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы;

г. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;

д. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту.

2. Укажите задачи метрологии

а. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;

б. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности;

в. разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы;

г. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;

д. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту;

е. установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений.

3. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»

а. разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов основывается на научном эксперименте и анализе;

б.состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;

в. состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам.

4. Укажите, какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения

а. применение узаконенных единиц измерения;

б. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;

в. применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют установленным нормам;

г. проведение измерений компетентными специалистами.

5. Укажите, какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии

а. законодательная метрология;

б. практическая метрология;

в. прикладная метрология;

г. теоретическая метрология;

д. экспериментальная метрология.

6. Укажите, какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений

а. законодательная метрология;

б. практическая метрология;

в. прикладная метрология;

г. теоретическая метрология;

д. экспериментальная метрология.

7. Укажите объекты метрологии

а. Ростехрегулирование;

б. метрологические службы;

в. метрологические службы юридических лиц;

г. нефизические величины;

д. продукция;

е. физические величины.

8. Как называется качественная характеристика физической величины

а. величина;

б. единица физической величины;

в. значение физической величины;

г. размер;

д. размерность

9. Как называется количественная характеристика физической величины

а. величина;

б. единица физической величины;

в. значение физической величины;

г. размер;

д. размерность.

10. Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину

а. действительное;

б. искомое;

в. истинное;

г. номинальное;

д. фактическое.

11. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить

а. действительное;

б. искомое;

в. истинное;

г. номинальное;

д. фактическое.

12. Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин

а. величина;

б. единица величины;

в. значение физической величины;

г. показатель:

д. размер.

13. Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой от других физических величин

а. внесистемная,

б. дольная;

в. системная;

г. кратная;

д. основная.

14. Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу физической величины

а. основная;

б. производная;

в. системная;

г. кратная;

д. дольная.

15. Как называется единица физической величины в целое число раз больше системной единицы физической величины

а. внесистемная;

б. дольная;

в. кратная;

г. основная;

д. производная.

16. Как называется единица физической величины в целое число раз меньше системной единицы физической величины

а. внесистемная;

б. дольная;

в. кратная;

г. основная;

д. производная.

17. Назовите субъекты государственной метрологической службы

а. РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

б. Государственный научный метрологический центр;

в. метрологическая служба отраслей;

г. метрологическая служба предприятий;

д. Российская калибровочная служба;

е. центры стандартизации, метрологии и сертификации.

18. Дайте определение понятия «методика измерений»

а. исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям;

б. совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности;

в. совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

г. совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

д. совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

19. Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе

а. аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений;

б. аттестация методик (методов) измерений;

в. государственный метрологический надзор;

г. метрологическая экспертиза;

д. поверка средств измерений;

е. утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

20. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины

а. величина;

б. значение величин;

в. измерение;

г. калибровка;

д. поверка.

21. Укажите виды измерений по способу получения информации

а. динамические;

б. косвенные;

в. многократные;

г. однократные;

д. прямые;

е. совместные;

ж. совокупные.

22. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации

а. динамические;

б. косвенные;

в. многократные;

г. однократные;

д. прямые;

е. статические.

23. Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения

а. динамические;

б. косвенные;

в. многократные;

г. однократные

д. прямые;

е. статические.

24. Укажите виды измерений по отношению к основным единицам

а. абсолютные;

б. динамические;

в. косвенные;

г. относительные;

д. прямые;

е. статические.

25. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений

а. при динамических;

б. при косвенных;

в. при многократных;

г. при однократных;

д. при прямых;

е. при статических.

26. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений

а. дифференциальные;

б. прямые;

в. совместные;

г. совокупные;

д. сравнительные.

27. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними

а. преобразовательные;

б. прямые;

в. совместные;

г. совокупные;

д. сравнительные

28. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин

а. абсолютные;

б. косвенные;

в. многократные;

г. однократные;

д. относительные

е.  прямые.

29. Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической величины

а. вещественные меры;

б. индикаторы;

в. измерительные приборы;

г. измерительные системы;

д. измерительные установки;

е. измерительные преобразователи;

ж. стандартные образцы материалов и веществ;

з. эталоны.

30. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства

а. вещественные меры;

б. индикаторы;

в. измерительные приборы;

г. измерительные системы;

д. измерительные установки.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 29-30 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 21-28 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 12-21 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-11 вопросов.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б,в,г,д,е |
| 3 | б |
| 4 | а,в |
| 5 | г |
| 6 | а |
| 7 | г,е |
| 8 | д |
| 9 | г |
| 10 | в |
| 11 | а |
| 12 | б |
| 13 | д |
| 14 | б |
| 15 | в |
| 16 | б |
| 17 | б,е |
| 18 | б |
| 19 | г |
| 20 | в |
| 21 | б,д,е,ж |
| 22 | в,г |
| 23 | а,е |
| 24 | а,г |
| 25 | д |
| 26 | г |
| 27 | в |
| 28 | г |
| 29 | а |
| 30 | в |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: составить схему общего вида государственной поверочной схемы по образцам (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.4. Средства измерений и эталоны

Устный опрос

Опрос проводится во время занятия, каждый студент отвечает на 3-5 вопроса.

Вопросы:

- Дать определение понятия «средство измерения».

- Перечислить критерии, по которым классифицируются средства измерений.

- Перечислить, на какие группы подразделяют средства измерений в соответствии с методом определения значения измеряемой величины, дать их определения.

- Указать различия между показывающими и регистрирующими измерительными приборами.

- Дать определение понятия «рабочие средства измерения».

- Дать определение понятия «эталоны».

- Указать, какая организация является хранителем международных эталонов, перечислить задачи этой организации.

- Перечислить, на какие группы классифицируются эталоны. Дать краткую характеристику первичного эталона.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если все ответы полные и содержательные;

- оценка «хорошо» выставляется, если не на все вопросы получены развернутые ответы или не ответил на один вопрос из 5 предложенных.

- оценка «удовлетворительно», если студент не ответил на два вопроса из предложенных 5 или не ответил на один вопрос из предложенных 3-4 вопросов, а на остальные дал развернутые ответы.

- оценка «неудовлетворительно»- во всех остальных случаях.

Ответы

- Средство измерения (СИ) - это техническое средство или совокупность средств, применяющееся для осуществления измерений и обладающее нормированными метрологическими характеристиками. При помощи средств измерения физическая величина может быть не только обнаружена, но и измерена.

- Средства измерения классифицируются по следующим критериям:

1) по способам конструктивной реализации;

2) по метрологическому предназначению.

По способам конструктивной реализации средства измерения делятся на:

1) меры величины;

2) измерительные преобразователи;

3) измерительные приборы;

4) измерительные установки;

5) измерительные системы.

- В соответствии с методом определения значения измеряемой величины выделяют:

1) измерительные приборы прямого действия;

2) измерительные приборы сравнения.

Измерительные приборы прямого действия - это приборы, посредством которых можно получить значение измеряемой величины непосредственно на отсчетном устройстве.

Измерительный прибор сравнения - это прибор, посредством которого значение измеряемой величины получается при помощи сравнения с известной величиной, соответствующей ее мере.

- Разница между ними в том, что с помощью показывающего измерительного прибора можно только считывать значения измеряемой величины, а конструкция регистрирующего измерительного прибора позволяет еще и фиксировать результаты измерения, например посредством диаграммы или нанесения на какой-либо носитель информации.

- Рабочие средства измерения (РСИ) - это средства измерения, используемые для осуществления технических измерений. Рабочие средства измерения могут использоваться в разных условиях.

- Эталоны - это средства измерения с высокой степенью точности, применяющиеся в метрологических исследованиях для передачи сведений о размере единицы. Более точные средства измерения передают сведения о размере единицы и так далее, таким образом образуется своеобразная цепочка, в каждом следующем звене которой точность этих сведений чуть меньше, чем в предыдущем.

- Международные эталоны хранит и поддерживает Международное бюро мер и весов (МБМВ). Важнейшая задача деятельности МБМВ состоит в систематических международных сличениях национальных эталонов крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами, а также и между собой, что необходимо для обеспечения достоверности, точности и единства измерений как одного из условий международных экономических связей. Сличению подлежат как эталоны основных величин системы СИ, так и производных. Установлены определенные периоды сличения. Например, эталоны метра и килограмма сличают каждые 25 лет, а электрические и световые эталоны — один раз в 3 года.

- Эталоны классифицируют на первичные, вторичные и рабочие. Первичный эталон - это эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным. Национальный эталон утверждается в качестве исходного средства измерения для страны национальным органом по метрологии. В России национальные (государственные) эталоны утверждает Госстандарт РФ.

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  10 минут.

1. Указать, как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины

а. вещественные меры;

б. индикаторы;

в. измерительные преобразователи;

г. стандартные образцы материалов и веществ;

д. эталоны.

2. Указать, какие средства измерения применяют для поверки технических устройств

а. измерительные системы;

б. измерительные установки;

в. измерительные преобразователи;

г. калибры;

д. эталоны.

3. Перечислить требования, предъявляемые к эталонам

а. размерность;

б. погрешность;

в. неизменность;

г. точность;

д. воспроизводимость;

е. сличаемость.

4. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам

а.  международные эталоны;

б. вторичные эталоны;

в. государственные первичные эталоны,

г. калибры;

д. рабочие эталоны;

5. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки

а. обязательный характер;

б. добровольный характер;

в. заявительный характер;

г. правильного ответа нет.

6. Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения

а. государственные первичные эталоны;

б. государственные вторичные эталоны;

в. калибры;

г. международные эталоны;

д. рабочие средства измерения;

е. рабочие эталоны.

7. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям

а. поверка;

б. калибровка;

в. аккредитация;

г. сертификация;

д. лицензирование;

е. контроль;

8. Для поверки эталонов-копий служат

а. государственные эталоны;

б. эталоны сравнения;

в. эталоны 1-го разряда.

9. Для поверки рабочих эталонов служат

а. эталоны-копии;

б. государственные эталоны;

в. эталоны сравнения.

10. Для поверки рабочих мер и приборов служат

а. рабочие эталоны;

б. эталоны-копии;

в. эталоны сравнения.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопроса.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | д |
| 2 | д |
| 3 | в,д,е |
| 4 | в |
| 5 | а |
| 6 | д |
| 7 | а |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | а |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений

Устный опрос

Опрос проводится во время занятия, каждый студент отвечает на 3-5 вопроса.

Вопросы:

- Перечислить основные метрологические показатели средств измерений.

- Дать определение понятия «Длина деления шкалы».

- Дать определение понятия «Цена деления шкалы».

- Дать определение понятия «Градуированная характеристика».

- Дать определение понятия «Диапазон показаний».

- Дать определение понятия «Чувствительность прибора».

- Дать определение понятия «Вариация (нестабильность) показаний прибора».

- Дать определение понятия «Стабильность средства измерений».

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если все ответы полные и содержательные;

- оценка «хорошо» выставляется, если не на все вопросы получены развернутые ответы или не ответил на один вопрос из 4 предложенных.

- оценка «удовлетворительно», если студент не ответил на два вопроса из предложенных 4 или не ответил на один вопрос из предложенных 2-3 вопросов, а на остальные дал развернутые ответы.

- оценка «неудовлетворительно»- во всех остальных случаях.

Ответы

- Длина деления шкалы – это расстояние между серединами двух соседних отметок (штрихов, точек и т. п.) шкалы.

- Цена деления шкалы – это разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы (у микрометра она равна 0,01 мм).

- Градуированная характеристика — зависимость между значениями величин на выходе и входе средства измерений.

- Диапазон показаний – область значении шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы, то есть наибольшим и наименьшим значениями измеряемой величины.

- Диапазон измерений область значений измеряемой величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерения.

- Чувствительность прибора – отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к изменению измеряемой величины (сигнала) на входе.

- Вариация (нестабильность) показаний прибора – алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим результатами измерений при многократном измерении одной и той же величины в неизменных условиях.

- Стабильность средства измерений – свойство, выражающее неизменность во времени его метрологических характер.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: подготовить сообщение по теме: «Понятие о метрологических показателях средств измерений» (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений

Письменный опрос

Инструкция по выполнению работы.

Закончите предложенные предложения

- Среднее арифметическое ряда наблюдений характеризует _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Погрешность применяемого метода передачи размера единицы при поверке называется

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины называется

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- При подаче на вход вольтметра образцового сигнала 1 В его показание составило 0,95 В. Погрешность измерения равна

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По условиям проведения измерений погрешности разделяют на

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Погрешность измерения, обусловленная погрешностью отсчета оператором показаний по шкалам средств измерений, называется

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подключение в цепь электроизмерительных приборов при измерении электрических величин вызывает изменение измеряемой величины. Такую погрешность можно компенсировать

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Близость результата измерения к истинному значению измеряемой величины называется

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Уменьшить случайную погрешность можно выполнением

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопросов.

Ключ

- наиболее вероятное значение измеряемой величины.

- погрешность метода поверки.

- относительной погрешностью.

- случайной погрешностью.

- –0.05 В.

- основные и дополнительные.

- субъективной погрешностью.

- введением поправок.

- точностью измерений.

- многократных измерений.

Практическое  занятие №1 Определение погрешностей средств измерений (см. Методические указания по выполнению практических работ)

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчёт о работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;

– оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не оформлен отчёт о работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: на основании карты практического занятия выполнить необходимые задания и составить отчет по предложенной форме (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  10 минут.

1. Количественная оценка гарантированных границ погрешности средства измерений это

а. класс точности;

б. погрешность;

в. шкала измерения.

2. Погрешность, вычисляемая как разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим (действительным) значением данной величины называется

а. относительной;

б. абсолютной;

в. приведенной.

3. Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности средств измерений, то класс точности обозначается

а. прописными буквами латинского алфавита;
б. малыми буквами римского алфавита;
в. римскими цифрами;
г. буквами арабского алфавита.

4. Выбор средств измерений определяется

а. измеряемой величиной;
б. сходимостью результата измерений;
в. снижением затрат на изготовление средств измерений;
г. требуемой точностью результата измерений.

5. Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется

а. систематической;
б. случайной;
в. грубой;
г. приведенной.

6. Точность динамических измерений зависит от

а. показателей метрологической надежности средств измерений;
б. вида функции измеряемого сигнала;
в. статических характеристик средства измерений;
г. формы регистрации измеренного сигнала.

7. Выбор средств измерений определяется

а. измеряемой величиной;
б. сходимостью результата измерений;
в. снижением затрат на изготовление средств измерений;
г. требуемой точностью результата измерений.

8. Качество измерений характеризуется

а. точностью;

б. достоверностью;

в. правильностью;

г. сходимостью;

д. воспроизводимостью;

е. погрешностью измерений.

9. Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины:

а. диапазон измерения;

б. диапазон показаний;

в. порог чувствительности;

г. цена деления шкалы;

д. чувствительность.

10. Укажите нормированные метрологические характеристики средств измерений

а. диапазон показаний;

б. точность измерений;

в. единство измерений;

г. порог измерений;

д. воспроизводимость;

е. погрешность.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопроса.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б |
| 3 | а,в |
| 4 | а,г |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | а |
| 8 | а,б,в,г,д,е |
| 9 | д |
| 10 | а,б,е |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.8. Государственный метрологический контроль и надзор

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания –  20 минут.

1. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению

а. нанесение знака поверки;

б. нанесение знака утверждения типа;

в. выдача извещения о непригодности;

г. выдача свидетельства о поверке;

д. выдача свидетельства об утверждении типа.

2. Как называется совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью

а. государственная система обеспечения единства измерений;

б. государственная система стандартизации;

в. государственный метрологический контроль;

г. государственный метрологический надзор;

3. Укажите, в каких из перечисленных случаев проводится внеочередная поверка средств измерений

а. при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;

б. при ввозе по импорту;

в. при выпуске с производства;

г. при неудовлетворительной работе прибора;

д. при повреждении поверительного клейма;

е. при хранении.

4. В каких из перечисленных случаев проводится периодическая поверка средств измерений

а. при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;

б. при ввозе по импорту;

в. при выпуске с производства;

г. при неудовлетворительной работе прибора;

д. при хранении;

е. при эксплуатации средства измерения.

5. В каком из перечисленных случаев проводится инспекционная поверка средств измерений

а. при выпуске с производства;

б. при повреждении знака поверки;

в. при метрологическом надзоре;

г. при хранении средства измерения;

д. при ввозе по импорту.

6. Какая поверка проводится при утрате свидетельства о поверке

а. первичная;

б. периодическая;

в. внеочередная;

г. инспекционная;

д. государственная.

7. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений

а. аккредитация;

б. идентификация;

в. калибровка;

г. контроль;

д. надзор;

е. поверка.

8. Как называется контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством РФ обязательных требований, а также в применении установленных законодательством РФ мер за нарушения, выявленные во время надзорных действий

а. государственная система обеспечения единства измерений;

б. государственный метрологический надзор;

в. метрологическая служба;

г. метрологическая экспертиза;

д. утверждение типа средств измерений.

9. Укажите из перечисленных формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

а. аттестация методик (методов) измерений;

б. государственный метрологический надзор;

в. надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений;

г. надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;

д. поверка средств измерений.

10. Укажите из перечисленных формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

а. аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области обеспечения единства измерений;

б. метрологическая экспертиза;

в. надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерении;

г. надзор за количеством фасованных товаров при их расфасовке и продаже;

д. утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

11. Назовите из перечисленных права должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора

а. проверять соответствие используемых единиц величин допущенным к применению;

б. посещать объекты в целях осуществления государственного метрологического надзора во время исполнения служебных обязанностей;

в. поверять средства измерений;

г. получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки;

д. закрывать объекты, имеющие средства измерений.

12. Укажите из перечисленных права должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора при выявлении нарушений

а. взимать штрафы;

б. давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений;

в. запрещать применение стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов;

г. налагать штрафы;

д. наносить на средства измерений знак непригодности в случаях, когда средство измерений не соответствует обязательным требованиям;

е. отбирать образцы продукции и товара.

13. Укажите из перечисленных статьи обязательного государственного финансирования работ по обеспечению единства измерений

а. аккредитация метрологических служб;

б. лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

в. поверка средств измерений:

г. работы но государственному метрологическому надзору;

д. разработка нормативных документов в области обеспечения единства, измерений;

е. разработка, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин.

14. Укажите статьи, которые не подлежат обязательному государственному финансированию

а. аккредитация метрологических служб;

б. калибровка средств измерений;

в. лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

г. поверка средств измерений;

д. работы по государственному метрологическому надзору;

е. разработка нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

ж. разработка, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин.

15. За какие действия можно подать жалобу на должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор

а. за отсутствие удостоверения;

б. за нарушение законодательства РФ об обеспечении единства измерений;

в. за предъявление предписаний;

г. за изъятие средств измерений из эксплуатации.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 14-15 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 10-13 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 6-9 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-5 вопросов.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а,г |
| 2 | а |
| 3 | а.,г,д |
| 4 | д,е |
| 5 | в |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | б |
| 9 | а,б,д |
| 10 | а,б,д |
| 11 | б,г |
| 12 | б,в,д |
| 13 | г,д,е |
| 14 | а,б,в,г |
| 15 | б |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 2.9. Система обеспечения единства измерений

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  10 минут.

1. Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины

а. вещественные меры;

б. индикаторы;

в. измерительные преобразователи;

г. стандартные образцы материалов и веществ;

д. эталоны.

2. Укажите средства поверки технических устройств

а. измерительные системы;

б. измерительные установки;

в. измерительные преобразователи;

г. калибры;

д. эталоны.

3. Какие требования предъявляются к эталонам

а. размерность;

б. погрешность;

в. неизменность;

г. точность;

д. воспроизводимость;

е. сличаемость.

4. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам

а. международные эталоны;

б. вторичные эталоны;

в. государственные первичные эталоны,

г. калибры;

д. рабочие эталоны;

5. Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения

а. государственные первичные эталоны;

б. государственные вторичные эталоны;

в. калибры;

г. международные эталоны;

д. рабочие средства измерения;

е. рабочие эталоны.

6. Укажите, в каких из перечисленных случаев проводится внеочередная поверка средств измерений

а. при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;

б. при ввозе по импорту;

в. при выпуске с производства;

г. при неудовлетворительной работе прибора;

д. при повреждении поверительного клейма;

е. при хранении.

7. Как называется совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью

а. государственная система обеспечения единства измерений;

б. государственная система стандартизации;

в. государственный метрологический контроль;

г. государственный метрологический надзор;

д. математическая база.

8. Какие из указанных сфер подлежат государственному регулированию обеспечения единства измерений

а. охрана окружающей среды;

б. частное предпринимательство;

в. налоговые операции;

г. торговля;

д. образование;

е. обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях.

9. Какие из указанных сфер подлежат государственному регулированию обеспечения единства измерений

а. Индивидуальная трудовая деятельность

б. мероприятия государственного надзора;

в. образование;

г. оценка соответствия продукции обязательным требованиям;

д. таможенные операции.

10. В каких из перечисленных случаев проводится периодическая поверка средств измерений

а. при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;

б. при ввозе по импорту;

в. при выпуске с производства;

г. при неудовлетворительной работе прибора;

д. при хранении;

е. при эксплуатации средства измерения.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 10 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 7-9 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 5-6 вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на 0-4 вопроса.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | д |
| 2 | д |
| 3 | в,д,е |
| 4 | в |
| 5 | д |
| 6 | а,г,д |
| 7 | а |
| 8 | а,в,г,е |
| 9 | б,г,д |
| 10 | д,е |

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Раздел 3. Стандартизация

Тема 3.1. Система стандартизации

Теоретическое задание

Сформулируйте определение понятий в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» ред. 25.07.2002 г.:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Стандартизация |  |
| Объект стандартизации |  |
| Нормативный документ |  |
| Стандарт |  |
| Национальный стандарт |  |
| Технический регламент |  |
| Стандарт предприятия |  |
| Международная стандартизация |  |
| Международный стандарт |  |
| Основное назначение международных стандартов |  |

Время выполнения задания – 10 минут

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» ред. 25.07.2002 г;

– оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно четкие допущены небольшие неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл.

Ответы

Стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

Объект стандартизации - продукция, процесс, работа, услуга, персонал, подлежащие или подвергшиеся стандартизации.

Нормативный документ – это документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом по стандартизации одной страны и доступный широкому кругу пользователей.

Технический регламент –документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Стандарт предприятия (СТП) устанавливает требования к каждому конкретному виду товарной продукции, услуге, работе. Он разрабатывается определенным юридическим или физическим лицом и применяется им, начиная с момента введения в действие до даты замены или отмены.

Международная стандартизация — стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов всех стран.

Международный стандарт - стандарт, разработанный и рекомендованный Международной организацией по стандартизации (ISO) и другими уполномоченными международными организациями по стандартизации отдельных видов продукции.

Основное назначение международных стандартов — это создание на международном уровне единой методической основы для разработки новых и совершенствование действующих систем качества и их сертификации.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы)

Тема 3.2. Цели, принципы функции и задачи стандартизации

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  5 минут.

1. Международные стандарты могут применяться в России

а. после введения требований международного стандарта ГОСТ Р;

б. до принятия в качестве ГОСТ Р.

2. Международные стандарты ИСО серии 9000 в России носят характер

а. обязательный;

б. добровольный.

3. «Семейство» стандартов ИСО серии 9000 – растёт за счёт

а. расширения объектов стандартизации;

б. увеличения областей применения;

в. роста числа пользователей.

4. Посредством принятия ГОСТ Р в России введены стандарты ИСО серии 9000

а. ИСО 9000;

б. ИСО 9001;

в. ИСО 9002;

г. ИСО 9003;

д. ИСО 9004.

5. В соответствии со стандартом ИСО 9000:2008, качество – это

а. объективно существующая совокупность свойств и характеристик изделия, которая определяет изделие как таковое и отличает его от другого;

б. пригодность для использования, соответствие назначению;

в. степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а, б |
| 2 | б |
| 3 | а, б |
| 4 | б, в, г |
| 5 | в |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более чем на 2 вопроса.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 3.3. Методы стандартизации

Практическое  занятие №2

Выбор ряда предположительных чисел для величин, связанных между собой определенной математической зависимость (см. Методические указания по выполнению практических работ)

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчёт о работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;

– оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не оформлен отчёт о работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: подготовка к практическим занятиям, составить кроссворд, используя ключевые слова (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы)

Тема 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  10 минут.

1.  Порядок разработки, принятия, введения в действие, применения и ведения общероссийских классификаторов технико-экономической информации устанавливает…?

а. ГОСТ;

б. Госстандарт;

в. Постановление правительства;

г. Научный институт.

2. Чтобы иметь право … свою продукцию этим знаком, необходимо получить лицензию в территориальном органе Госстандарта России?

а. маркировать;

б. распространять;

в. импортировать;

г. экспортировать.

3. Исключительное право официального опубликования ГОСТов и  Общероссийского Классификатора Стандартов ОКС имеет?

а. Соответствующее Министерство;

б. Отраслевое ведомство;

в. Госстандарт РФ;

г. Правительство РФ.

4. Организации, представляющие в глобальном процессе стандартизации интересы крупных территориальных образований или континентов?

а. официальные международные;

б. национальные;

в. региональные;

г. государственные.

5. Межгосударственный Совет по стандартизации представляет интересы стран?

а. Европы;

б. СЭВ;

в. СНГ;

г. ОПЭК.

Время выполнения задания – 5 минут

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | а |
| 3 | в |
| 4 | в |
| 5 | в |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более чем на 2 вопроса.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 3.5. Понятие  о допусках и посадках

Расчётное задание

Начертить схему расположения полей допусков, сопрягаемых по   данной посадке деталей.

На схеме:

- показать номинальный диаметр сопряжения с его значением;

- записать условные обозначения полей допусков, предельные отклонения  в мкм.

Изобразить графически предельные размеры и допуски отверстия и валов, а также основные характеристики сопряжения, с их значениями, для чего необходимо рассчитать по предельным отклонениям:

- предельные размеры отверстия (Dmax; Dmin) и вала (dmax; dmin), допуски отверстия вала (TD; Td);

- основные характеристики сопряжения:

- для посадки с зазором - предельные и средние зазоры (Smax; Smin; Sm);

- для посадки с натягом – предельные и средний натяги (Nmax; Nmin; Nm);

- для переходной посадки -  наибольший натяг и зазор (Nmax; Smax).

Рассчитать по предельным зазорам, натягам допуск посадки  (TN; TS; T(S,N)) с проверкой результата по значениям допусков отверстия и  вала по вариантам

| Вариант | Номинальный размер | Посадка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | H8/z8 |
| 2 | 24 | H7/f7 |
| 3 | 36 | H10/d10 |
| 4 | 320 | P7/h7 |
| 5 | 120 | H7/d8 |
| 6 | 160 | R7/h6 |
| 7 | 30 | H8/e8 |
| 8 | 140 | U8/h7 |
| 9 | 225 | H9/d9 |
| 10 | 100 | P7/h6 |

Время выполнения задания – 30 минут

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если все задачи решены, верно;

– оценка «хорошо» выставляется, если при решении задач допущены незначительные ошибки;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если при решении задач допущены ошибки;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задачи решены не верно.

Пример решения задачи

Решение:

1.1  Ø180 - гладкое цилиндрическое соединение, номинальный размер – Ø180. Поле допуска вала – с11, поле допуска отверстия – Н11 (основное). Посадка выполнена в системе отверстия с зазором. Посадка не является предпочтительной.

Определяем  допуск отверстия Ø180Н11: TD = 250 мкм и вала Ø180с11: Td = 250 мкм.

Определим предельные отклонения

для отверстия: ES = 250 мкм, EI = 0мкм;

для вала: es = - 230 мкм, ei = - 480 мкм.

Рассчитаем предельные размеры и допуск  отверстия  180H11:

D max = D + ES = 180 + 0,250 = 180,250 мм;

D min = D + EI = 180 + 0 =180,000 мм;

TD = D max - D min = ES – EI = 0,250 – 0 = 0,250 мм.

Рассчитаем предельные размеры и допуск вала 180с11:

dmax = d + es = 180 + (-0,230) = 179,770 мм;

dmin = d + ei = 180 + (-0,480) = 179,520 мм;

Td  =  dmax – dmin = es – ei = -0,230 – (-0,480) = 0,250 мм.

S max = D max - dmin = ES – ei = 0,250 – (-0,480) = 0,730 мм;

S min = D min - dmax = EI – es = 0 – (-0,230) = 0,230 мм.

Допуск посадки:

ТS = S max - S min = 0,730 – 0,230 – 0,500 мм.

Проверка:

ТS = TD + Td = 0,250 + 0,250 = 0,500 мм.

Практическое  занятие №3

Решение задач по расчету допусков и посадок (см. Методические указания по выполнению практических работ)

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчёт о работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;

– оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не оформлен отчёт о работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы,  подготовка к практическим занятиям (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Раздел 4. Сертификация

Тема 4.1.Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  10 минут.

1. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ?

а. "О техническом регулировании";

б. "О сертификации продукции и услуг";

в. "О защите прав потребителей";

г. "Об обеспечении единства измерений".

2.Федеральный закон "О техническом регулировании" определяет сертификацию как…

а. совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом;

б. форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

в. совокупность нормативных документов Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии;

г. действие, удостоверяющее, что изделие или услуга соответствует нормативному документу;

д. процесс, имеющий свою структуру, входные и выходные данные, механизмы.

3. Основными целями сертификации являются…

а. содействие потребителю в компетентном выборе продукции (услуги);

б. защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

в. контроль безопасности продукции (услуги, работы) для определенной среды, жизни, здоровья и имущества;

г. подтверждение показателей качества продукции (услуги, работы), заявленных изготовителем (исполнителем);

д. все выше сказанное и создание условий для деятельности организации и предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном экономическом научно-техническом сотрудничестве и международной.

4. К объектам сертификации относятся …

а. продукция, услуги, рабочие места;

б. продукция, предприятия, услуги, системы качества;

в. продукция, предприятия, услуги, системы качества, персонал, рабочие места и др.;

г. предприятия, услуги, системы качества, персонал;

д. продукция, услуги, системы качества, рабочие места.

5. В сертификации продукции, услуг и иных объектов участвуют …

а. первая (интересы поставщиков), вторая (интересы покупателей) и третья (это лицо или органы, признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе) стороны;

б. лицо или органы, признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе;

в. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии, поставщики продукции и услуг;

г. Центральный орган системы сертификации;

д. Технический Центр Регистра систем качества.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б |
| 3 | д |
| 4 | в |
| 5 | а |

Время выполнения задания – 5 минут

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более чем на 2 вопроса.

Практическое занятие №4

Расчет показателей надежности (см. Методические указания по выполнению практических работ)

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчёт о работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;

– оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не оформлен отчёт о работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.

Теоретическое задание

Сформулируйте определение понятий:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сертификация |  |
| Объект сертификации |  |
| Сертификат соответствия (сертификат) |  |
| Система сертификации |  |
| Знак соответствия |  |
| Аккредитация |  |
| Схема сертификации |  |
| Орган по сертификации |  |
| Сертификационный центр |  |
| Оценка соответствия |  |

Время выполнения задания – 10 минут

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий;

– оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно четкие допущены небольшие неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы,  подготовка к практическим занятиям (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 4.2 Добровольная  сертификация

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  10 минут.

1. Основные требования, подтверждаемые при добровольной сертификации

а. соответствие любым требованиям заявителя;

б. соответствие любым требованиям потребителя;

в. соответствие лишь требованиям, предусмотренным законодательством;

г. соответствие требованиям конкурирующих фирм.

2. Основные требования, подтверждаемые при обязательной сертификации

а. соответствие любым требованиям заявителя;

б. соответствие любым требованиям потребителя;

в. соответствие лишь требованиям, предусмотренным законодательством;

г. соответствие требованиям, оговариваемым с испытательной лабораторией.

3. … осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации?

а. Добровольная сертификация;

б. Обязательная сертификация;

в. Декларирование;

г. Защита прав потребителей.

4. Участники добровольной сертификации

а. орган по сертификации, заявитель и испытательная лаборатория;

б. только потребитель;

в. изготовитель и потребитель;

г. изготовитель, потребитель и орган по сертификации;

д. только заявитель;

е. потребитель и орган по сертификации;

ж. орган по сертификации.

5. Участники обязательной сертификации

а. орган по сертификации, заявитель и испытательная лаборатория;

б. только потребитель;

в. изготовитель и потребитель;

г. изготовитель, потребитель и орган по сертификации;

д. только заявитель;

е. потребитель и орган по сертификации;

ж. орган по сертификации.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | а |
| 5 | а |

Время выполнения задания – 5 минут

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает 0 - 2 вопроса.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы,  подготовка к практическим занятиям (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 4.3. Обязательное подтверждение соответствия

Теоретическое задание

Закончить  предложения:

| Начало предложения | Дополнение |
| --- | --- |
| 1.Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях |  |
| 2.Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только |  |
| 3.Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только |  |
| 4.Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от |  |
| 5.Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате |  |
| 6.Принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием |  |
| 7. Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если… |  |
| 8.Декларация о соответствии оформляется на языке |  |
| 9. Срок действия декларации о соответствии определяется |  |
| 10.Заявитель в области обязательного подтверждения соответствия вправе | 1. 2. 3. |

Время выполнения задания – 20 минут

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий;

– оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены небольшие неточности;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно четкие допущены небольшие неточности;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл.

Ключ

  - Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

2.Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

3.Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов.

4.Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.

5.Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате заявителем.

6.Принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее – третья сторона).

7.Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей стороны приводит к тому, что не достигаются цели подтверждения соответствия.

8.Декларация о соответствии оформляется на русском языке

9.Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

10.Заявитель я в области обязательного подтверждения соответствия вправе:

– выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;

– обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;

– обращаться в орган аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

Тема 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры)

Тестовое задание

Инструкция по выполнению работы.

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  10 минут.

1. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она…

а. имеет необходимое оборудование;

б. аттестована;

в. аккредитована;

г. имеет квалифицированные кадры.

2. Что является формой государственного контроля за безопасностью продукции?

а. любая сертификация;

б. обязательная сертификация;

в. добровольная сертификация;

г. лицензирование продукции.

3. Какие объекты подлежат добровольной сертификации?

а. утвержденные постановлением правительства РФ;

б. оговоренные соответствующими стандартами РФ;

в. перечисленные в федеральном законе «о техническом регулировании»;

г. любые объекты.

4. Сертификация, которая проводится по инициативе заявителя в зарегистрированной системе сертификации на соответствие любым требованиям, называется

а. добровольной;

б. самосертификацией;

в. обязательной;

г. сертификацией третьей стороной.

5. На товарах, прошедших сертификацию должен быть

а. штамп;

б. номер стандарта;

в. клеймо;

г. знак соответствия.

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | г |
| 4 | а |
| 5 | г |

Время выполнения задания – 5 минут

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает 0 - 2 вопроса.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид задания: письменно ответить  на контрольные вопросы (см. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы).

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации – дифференцированного зачета

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Максимальное время выполнения задания  –  60 минут.

Тестовые задания

1. Когда был принят федеральный закон о техническом регулировании?

а. 27.11.1992 г.;

б. 27.11.2000 г.;

в. 27.11.2001 г.;

г. 27.12.2002 г.;

д. 27.11.2005 г..

2. Какие научные дисциплины лежат в основе овладения методами обеспечения качества?

а. стандартизация;

б. охрана труда;

в. сертификация;

г. метрология;

д. делопроизводство.

3. Метрология – это

а. наука о мерах, их описание по наименованиям, подразделениям и взаимному отношению;

б. наука об измерениях, единицах, эталонах и измерениях на их основе;

в. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

г. наука о единстве измерений с целью количественной оценки объектов.

4. Как называется документ, являющийся носителем обязательных требований к изделию?

а. отраслевой стандарт;

б. стандарт предприятия;

в. международный стандарт;

г. технический сертификат;

д. технический регламент.

5. Международная система единиц физических величин – это

а. совокупность единиц, используемых на практике;

б. совокупность основных и производных единиц;

в. совокупность основных единиц;

г. совокупность основных единиц с дольными и кратными.

6. Метр, ампер, кандела … единицы СИ:

а. основные;

б. дополнительные;

в. зависимые;

г. производные.

7. Непосредственное руководство Государственной метрологической службой осуществляет …

а. Правительство РФ;

б. Росстандарт России;

в. Госэнергонадзор;

г. все вышестоящие органы.

8. Как называется экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта?

а. проверкой;

б. исследованием;

в. испытанием;

г. контролем.

9. Для определения средней скорости поезда используют

а. прямое измерение;

б. косвенное измерение;

в. совокупное измерение;

г. многократные измерения.

10. Поверочные схемы подразделяются

а. государственные и локальные;

б. государственные и межгосударственные;

в. локальные и межотраслевые;

г. локальные и рабочие.

11. Эталон – это…

а. средство измерения, которое воспроизводит и хранит единицу величины;

б. средство измерения, которое воспроизводит, хранит и передает единицу величины;

в. средство измерения, которое может приобретать новые единицы величин.

12. Абсолютная погрешность измерения, это…

а. погрешность, остающаяся постоянной при повторных измерениях;

б. погрешность, изменяющаяся случайным образом;

в. разница между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины;

г. разность.

13. ГОСТ Р 50231-92 (ИСО 7173-89). В обозначении буквы ИСО обозначают:

а. истинный стандарт обществ;

б. международный стандарт;

в. институт стандартизации;

г. стандарт России.

14. Обязательный для выполнения нормативный документ – это…

а. отраслевой стандарт;

б. технический регламент;

в. стандарт предприятий;

г. рекомендации.

15. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик, называется

а. метрологией;

б. сертификацией;

в. стандартизацией;

г. качеством.

16. Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, и устанавливающий правила, указания или характеристики продукции или связанных с ней процессов и методов производства?

а. закон;

б. стандарт;

в. регламент;

г. паспорт;

д. технические условия.

17. Продукция, производство, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, называют

а. областью стандартизации;

б. объектом стандартизации;

в. уровнем стандартизации;

г. целью стандартизации.

18. За товары, подлежащие обязательной сертификации ответственность за наличие сертификата и знака соответствия несет…

а. торговая организация;

б. изготовитель товара;

в. испытательная лаборатория;

г. Госстандарт России;

19. Сертификат – это…

а. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора, гарантия «третьей стороны»;

б. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора, гарантия «первой стороны»;

в. документ, удостоверяющий соответствие объекта условиям договора.

20. Как называется стандартизация в одном конкретном государстве?

а) международная;

б) национальная;

в) региональная;

г) административно-территориальная.

21. Нормативный документ, разработанный на основе соглашения, утверждённого признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определённой области носит название

а. стандарт;

б. свод правил;

в. технический регламент;

г. документ технических условий (ТУ).

22. В каком пакете международных стандартов сконцентрирован мировой опыт управления качеством

а. стандарты серии EAN 45000;

б. Стандарты ИСО серии 14000;

в. стандарты ИСО серии 9000;

г. ГОСТ Р 1.0-92.

23. Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации носит название

а. региональный;

б. государственный;

в. национальный;

г. международный.

24. Назовите национальный орган по стандартизации в России

а. Совет ИСО;

б. Росстандарт;

в. МЭК;

г. Генеральная ассамблея.

25. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она…

а. имеет необходимое оборудование;

б. аттестована;

в. аккредитована;

г. имеет квалифицированные кадры.

26. Как называется стандарт, имеющий широкую область распространения и/или содержащий общие положения для определенной области?

а. основной стандарт;

б. отраслевой стандарт;

в. основополагающий стандарт;

г. стандарт предприятия.

27.Процедуру обязательной сертификации продукции оплачивает:

а. заявитель;

б. реализатор;

в. потребитель;

г. Госстандарт РФ.

28. Что является формой государственного контроля за безопасностью продукции?

а. любая сертификация;

б. обязательная сертификация;

в. добровольная сертификация;

г. лицензирование продукции.

29. Какие объекты подлежат добровольной сертификации?

а. утвержденные постановлением правительства РФ;

б. оговоренные соответствующими стандартами РФ;

в. перечисленные в федеральном законе «о техническом регулировании»;

г. любые объекты.

30. Сертификация, которая проводится по инициативе заявителя в зарегистрированной системе сертификации на соответствие любым требованиям, называется

а. добровольной;

б. самосертификацией;

в. обязательной;

г. сертификацией третьей стороной.

31. На товарах, прошедших сертификацию должен быть

а. штамп;

б. номер стандарта;

в. клеймо;

г. знак соответствия.

32.Национальная стандартизация проводится на уровне

а. одной страны;

б. географического региона;

в. метрологов разных национальностей;

г. нескольких стран.

33.Внешнеэкономическая ассоциация автоматической идентификации ЮНИСКАН занимается

а. разработкой метрологических характеристик средств измерений;

б. сертификацией продукции;

в. введением единой системы допусков и посадок;

г. присвоением штрихового кода конкретному предприятию-изготовителю в России.

34.Главным параметром для грузового вагона в стандартизации считают

а. массу вагона;

б. грузоподъёмность;

в. материал вагона;

г. маркировку.

35.Допуском Т на чертежах называют

а. наименьший предельный размер детали;

б. наибольший предельный размер детали;

в. разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

г. сумма между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

36.Кто непосредственно осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов

а. главный метролог;

б. главный инженер;

в. Госстандарт России;

г. Сертификационный Совет.

37.Поверка средств измерений осуществляется с целью:

а. определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям;

б. подтверждения метрологических характеристик и пригодности к применению;

в. выдачи сертификата соответствия;

г. определения эталона.

38.Для повышения конкурентоспособности товара на рынке сбыта в Российской Федерации введена

а. система допусков и посадок;

б. единая система измерений;

в. система единых правил на изготовление продукции;

г. система стандартов.

39.Для образования кратных и дольных единиц  в метрологии предусмотрено

а. соблюдение требований органов сертификации;

б. расчёт грузоперевозок и пассажироперевозок;

в. ряд множителей и приставок к наименованиям единиц;

г. согласование с организацией ИСО.

40.Единая система технологической документации ЕСТД предназначена для установления правил разработки, оформления и обращения

а. конструкторской и технологической документации;

б. технологической документации;

в. документов международного союза железных дорог;

г. документов Госкомстата РФ.

41.Гармонизированные стандарты, которые по содержанию идентичны, но отличаются по форме представления, изложения это

а. опережающие стандарты;

б. идентичные стандарты;

в. система стандартов;

г. унифицированные стандарты.

42.В штриховом коде 9785850096336 последняя цифра «6» обозначает:

а. код страны;

б. код изготовителя;

в. контрольное число;

г. код товара.

43.Проверка испытательной лаборатории с целью определения её соответствия выполнять определённые испытания называется

а. аттестация;

б. аккредитация;

в. лицензирование;

г. контроль.

44.Эталоны - свидетели и эталоны - копии относятся:

а. к первичным эталонам;

б. к вторичным эталонам;

в. к рабочим эталонам;

г. к поверочным схемам.

45.Совокупность операции, выполняемых с целью определении и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору называют

а. поверкой средств измерений;

б. калибровкой средств измерений;

в. аттестацией средств измерений;

г. лицензированием средств измерения.

Таблица 1 – Эталоны ответов

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | а,в,г |
| 3 | в |
| 4 | д |
| 5 | б |
| 6 | а |
| 7 | б |
| 8 | в |
| 9 | б |
| 10 | а |
| 11 | б |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | в |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | а |
| 20 | б |
| 21 | а |
| 22 | в |
| 23 | г |
| 24 | б |
| 25 | в |
| 26 | в |
| 27 | а |
| 28 | б |
| 29 | г |
| 30 | а |
| 31 | г |
| 32 | а |
| 33 | г |
| 34 | в |
| 35 | в |
| 36 | в |
| 37 | а |
| 38 | г |
| 39 | в |
| 40 | б |
| 41 | г |
| 42 | в |
| 43 | а |
| 44 | б |
| 45 | б |

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 40-45 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 31-39 вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 21-30 вопрос;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более чем на 21 вопрос.