РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики

Версия 1.0

Дата введения 01.09.2020г.

Байкит, 2021

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 3 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 5 |
| # условия реализации программы профессионального модуля | 35 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 36 |
| # лист регистрации изменений | 38 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ профессионального модуля

Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности   13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения обязательной части профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

- И1-определении пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации;

- И2-перемотке катушек реле;

-И3- настройке характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений;

- И4-проверке действия на отключение газовой защиты;

- И5-подборе, установке, проверке приборов световой и звуковой сигнализации;

-И6- проведении замеров изоляции;

- И7-сборке схем испытательных устройств;

-И8-проведении поверки испытательных устройств

уметь:

-У1- выявлять дефекты, определять причины неисправности;

- У2-определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации;

- У3-определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования;

-У4- выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам;

- У5-проводить испытания реле;

- У6-выполнять чистку, промывку узлов и деталей;

-У7- выполнять маркировку и наладку элементов схемы;

-У8- выявлять и устранять дефекты электрических схем;

- У9-проводить настройку и регулировку схем;

- У10-испытывать схемы защит;

- У11-проводить замер изоляции при помощи приборов;

- У12-выявлять и устранять дефекты изоляции;

- У13-выполнять сборку схем испытательных устройств;

-У14- выявлять и устранять дефекты устройств;

- У15-проводить поверку испытательных устройств.

знать:

-З1- основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения;

- З2-технические характеристики обслуживаемого оборудования;

- З3-назначение реле;

- З4-конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения;

-З5- приемы работ по сборке, ремонту и регулировке реле;

- З6-аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле;

- З7-принцип действия защиты;

- З8-схемы соединения элементов защиты;

- З9-основные параметры защиты;

- З10-аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты;

-З11- источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока;

-З12- типы и технические характеристики изоляции;

- З13-назначение, конструкцию испытательных приборов;

- З14-методики проведения испытаний;

-З15- назначение, схему устройств испытательного оборудования;

-З16- порядок проведения испытания

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ДОК14. Выполнять требования безопасности труда на рабочего места

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения;

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности;

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности;

ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации;

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальный объем учебной  нагрузки обучающегося, всего – 670 часов,

в том числе:

максимальной объем учебной нагрузки обучающихся – 670 часов,

из них:

аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 238 часов,

включая лабораторные и практические занятия – 86 часов,

самостоятельной работы обучающихся – 6 часов;

Итоговый контроль в форме квалификационного экзамена.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 « Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики».

| Коды профессиональных компетенций | Структура профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  | Самостоятельная работа студента, часов | Учебная. часов | Производственная, практика |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. | ПМ 02. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики МДК 02.01. Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей | 238 | 238 3. Семестр- 60 4. Семестр -56 5. Семестр -36 6. Семестр -86 | 86 4. Семестр -8 5. Семестр -12 6. Семестр -66 | 6 4. Семестр -3 5. Семестр -1 6. Семестр -2 |  |  |
|  | УП.02 Учебная практика | 180 |  |  |  | 180 4. Семестр -72 5. Семестр -36 6. Семестр -72 |  |
|  | ПП.02 Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 6. Семестр -252 |
|  | Всего |  | 238 | 86 | 6 | 180 | 252 |

2.1. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 « Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики».

| Наименование профессио-нального модуля (ПМ), междисципли-нарных курсов (МДК) и тем, поуроч- ное планиро-вание работы преподавате-ля. | Нумерация | № учебного занятия | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). | Объем часов |  |  |  | ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Лабораторные работы Практические занятия | Самостоятельная работа | Курсовая работа (проект) |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 3 семестр 60 час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01. Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные аппараты релейной защиты и автоматики, порядок определения их исправности |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | Функции, назначение, основные элементы защиты МТЗ- максимальная токовая защита, ЗНЗ- защита от однофазных замыканий на землю, ЗМН- защита минимального напряжения, ЗПН- защита от повышения напряжения, ЗОФ- защита от обрыва фаз и несимметрии нагрузки, ЗСН- защита от снижения напряжения | 6 |  |  |  |  |
|  | 7-8-9-10-11-12 | 7-8-9-10-11-12 | Функции назначение, основные элементы защиты автоматики, АВР- автоматическое включение резерва, АПВ- автоматическое повторное включение, УРОВ- резервирование отказа выключателей, ЛЗШ- логическая защита шин, АЧР/ЧАПВ- выполнение команд внешнего устройства частотной разгрузки. контроль частоты | 6 |  |  |  |  |
|  | 13-14-14-16-17-18 | 13-14-14-16-17-18 | Краткая характеристика устройства РАЗ и основные требования к этим устройствам, их размещение, органы управления | 6 |  |  |  |  |
|  | 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 | 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 | Реле: виды, назначение, устройство, основные неисправности, порядок их обнаружения и устранения, технология определения пригодности к дальнейшей эксплуатации, порядок к сборки, разборки и ремонта | 10 |  |  |  |  |
|  | 29-30-31-32-33-34 | 29-30-31-32-33-34 | Приборы полупроводниковые, виды, назначение, порядок эксплуатации | 6 |  |  |  |  |
|  | 35-36-37-38-39-40 | 35-36-37-38-39-40 | Трансформаторы тока и напряжения, виды, назначения, порядок эксплуатации | 6 |  |  |  |  |
|  | 41-42-43-44-45-46 | 41-42-43-44-45-46 | Предохранители назначение, устройство, основные неисправности, порядок их обнаружения и устранения | 6 |  |  |  |  |
|  | 47-48-49-50-51-52- | 47-48-49-50-51-52- | Коммутационная аппаратура: назначение, устройство, основные неисправности, порядок их обнаружения и устранения | 6 |  |  |  |  |
|  | 53-54-55-56-57-58-59-60- | 53-54-55-56-57-58-59-60- | Лабораторно-практическая работа. |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 1 ПОЛУГОДИЕ 60 час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 семестр 56 час |  |  |  |  |  |
|  | 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | Лабораторно-практическая работа. |  | 12 |  |  |  |
| Тема 1.2 Комплексная проверка аппаратов РЗА |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  | 73-74-75-76 | 13-14-15-16- | Требование ПТЭ электростанций и сетей к устройствам РЗА и организации их эксплуатации на энергопредприятиях | 4 |  |  |  |  |
|  | 77-78-79-80 | 17-18-19-20 | Ознакомление с комплексными устройствами для поверки аппаратуры релейной защиты | 4 |  |  |  |  |
|  | 81-82-83-84 | 21-22-23-24 | Регулировочные и нагрузочные устройства, их применение и правила безопасного пользования | 4 |  |  |  |  |
|  | 85-86 | 25-26 | Правила хранения и установки переносных измерительных приборов для проверки устройств релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации | 2 |  |  |  |  |
|  | 87-88-89-90-91-92 | 27-28-29-30-31-32 | Виды и методы ремонта РЗА. график проведения ремонта. понятие о допустимых пределах износа электрооборудования, его восстановления и ремонте | 6 |  |  |  |  |
|  | 93-94-95-96-97-98 | 33-34-35-36-37-38 | Работы выполняемые без остановки оборудования при осмотре устройств релейной защиты и автоматики, регулярная чистка и смазка оборудования, осмотр и регулировка его работы | 6 |  |  |  |  |
|  | 99-100-101-102 | 39-40-41-42 | замена деталей с непродолжительным сроком службы, устранение незначительных дефектов и неисправностей, общий профилактический контроль и периодическое опробование | 4 |  |  |  |  |
|  | 103-104-105-106 | 43-44-45-46 | Работы, выполняемые с кратковременной остановкой устройств РЗА (текущий ремонт) . возможные неисправности РЗА, требующие для устранения их кратковременной остановки оборудования | 4 |  |  |  |  |
|  | 107-108-109-110 | 47-48-49-50 | Работы, выполняемые с кратковременной остановкой устройств РЗА (текущий ремонт) . возможные неисправности РЗА, требующие для устранения их кратковременной остановки оборудования | 4 |  |  |  |  |
|  | 111-112-113-114 | 52-52-53-54 | Капитальный ремонт, сроки проведения, нормативная документация, объемы проводимых работ по капитальному ремонту РЗА | 4 |  |  |  |  |
|  | 115-116 | 55-56 | Резерв времени | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. (Ремонт аппаратуры РЗА) Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2 полугодие 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 4 семестр 116 часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 семестр 36 час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 117-118 | 1-2 | Комплексная проверка аппаратов РЗА(обобщающий урок) | 2 |  |  |  |  |
|  | 119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 | Лабораторно-практическая работа. |  | 20 |  |  |  |
| Тема 1.3 Средства электрических измерений |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  | 139140 | 23-24 | Значение электрических измерений в профессиональной деятельности | 2 |  |  |  |  |
|  | 141142 | 25-26 | Измеряемые электрические величины | 2 |  |  |  |  |
|  | 143144145146 | 27-28-29-30- | Контрольно- измерительные приборы и поверочный инструмент, назначение, устройство, технические параметры, порядок эксплуатации и регулировки, порядок разборки ремонта, сборки | 4 |  |  |  |  |
|  | 147148149150 | 31-32-33-34- | Технология проведения измерительных работ в профессиональной деятельности | 4 |  |  |  |  |
|  | 151152 | 35-36 | Резерв времени | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. (Ремонт аппаратуры РЗА) Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 5 семестр 36 часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 семестр 86 часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 153154155156 | 1-2-3-4 | Схемы включения приборов при измерении различных электрических величин в цепях постоянного и переменного тока ( тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений и частоты, сдвига фаз) | 4 |  |  |  |  |
|  | 157158 | 5-6 | Правила разборки, сборки, ремонта простых средств измерения | 2 |  |  |  |  |
|  | 159160 | 7-8 | Безопасность труда при проведении электрических измерений | 2 |  |  |  |  |
|  | 161162163164165166167168169170171172173174 | 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 | Лабораторно-практическая работа. |  | 14 |  |  |  |
| Тема 1.4 Проверка аппаратуры РЗА и измерительных средств на стенде |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  | 175176177178 | 23-24-25-26 | устройство стенда для проверки устройств РЗА и измерительных инструментов | 4 |  |  |  |  |
|  | 179180181182 | 27-28-29-30 | порядок подключения измерительных средств для проверки на стенде | 4 |  |  |  |  |
|  | 183184185186 | 31-32-33-34 | порядок подключение реле, для проверке на стенде | 4 |  |  |  |  |
|  | 187188189190 | 35-36-37-38 | проверяемые параметры, технология проведения проверки | 4 |  |  |  |  |
|  | 191192 | 39-40 | безопасность труда при проведении проверки оборудования на стенде | 2 |  |  |  |  |
|  | 193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214 | 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62 | Лабораторно-практическая работа. |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. (Ремонт аппаратуры РЗА) Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Проверка вторичных цепей РЗА |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  | 215216217218219220221222 | 63-64-65-66-67-68-69-70 | Вторичные цепи РЗА: устройство, основные элементы, технические параметры, порядок | 8 |  |  |  |  |
|  | 223224225226227228229230 | 71-72-73-74-75-76-77-78 | Проверка вторичных цепей: назначение, измеряемые параметры, применяемый инструмент и приспособления | 8 |  |  |  |  |
|  | 231232 | 79-80 | Безопасность труда при проверке вторичных цепей РЗА | 2 |  |  |  |  |
|  | 233234235236237238 | 81-82-83-84-85-86- | РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 6 семестр 86 часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 238 часов |  |  |  |  |  |

# 2.3. Тематический план и содержание практики профессионального модуля «Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»

| Вид практики | № п/п | Содержание практики | Объем часов | Время учебного занятия | Формируемые ОК, ПК умения, знания, практический опыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика |  | ТБ при выполнении обслуживания подстанций электрических сетей | 6 | 4 семестр 5 семестр 6 семестр 180 часов | У1-У15, З1-З16, ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  |  | Монтажные работы и техническое обслуживание аппаратуры электроснабжения | 36 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов, предохранителей и рубильников | 24 |  |  |
|  |  | Разборка электродвигателей контакторов, сборка выключателей | 30 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов учета | 18 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание цепей освещения | 18 |  |  |
|  |  | Разделка и соединение силовых и контрольных кабелей | 24 |  |  |
|  |  | Маркировка кабелей | 6 |  |  |
|  |  | Прозвонка цепей | 6 |  |  |
|  |  | Сборка трансформаторов | 6 |  |  |
|  |  | Зачет | 6 |  |  |
| Производственная практика |  | ТБ на предприятии | 6 | 6 семестр 252 часа | У1-У15, З1-З16, ОК1-ОК10, ДОК-14 ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5 |
|  |  | Разборка реле | 12 |  |  |
|  |  | Ремонт реле | 18 |  |  |
|  |  | Сборка реле | 18 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание реле | 12 |  |  |
|  |  | Разборка простых электрических средств измерений | 12 |  |  |
|  |  | Сборка простых электрических средств измерений | 12 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание простых электрических средств измерений, | 6 |  |  |
|  |  | Разборка механической части простых реле | 12 |  |  |
|  |  | Ремонт механической части простых реле | 6 |  |  |
|  |  | Сборка механической части простых реле | 6 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание механической части простых реле | 12 |  |  |
|  |  | Замена бирок маркировки | 12 |  |  |
|  |  | Замена сигнальных и осветительных ламп | 6 |  |  |
|  |  | Промывка и чистка узлов и деталей средств измерений и аппаратуры | 12 |  |  |
|  |  | Чистка контактов и контактных поверхностей | 12 |  |  |
|  |  | Маркировка и простой окраски поверхностей | 6 |  |  |
|  |  | Антикоррозийная смазки деталей | 12 |  |  |
|  |  | Упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки | 12 |  |  |
|  |  | Установка на стендах средств измерений или реле и подключению их для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации | 24 |  |  |
|  |  | Выполнение проверки наличия напряжения при помощи вольтмера в цепях вторичной коммуникации | 18 |  |  |
|  |  | Выполнение проверки наличия напряжения при помощи вольтмера в цепях вторичной коммуникации | 6 |  |  |

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по модулю

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

- Реализация программы модуля предполагает наличие слесарной мастерской, электромонтажной мастерской, полигона.

- Оборудование учебного кабинета т

- - посадочные места по количеству обучающихся;

- - рабочее место преподавателя;

- - комплект учебно-методической документации;

- - комплект бланков технологической документации;

- -комплект плакатов;

- -комплект деталей, инструментов, приспособлений.

- - наглядные пособия.

Технические средства обучения:  компьютеры, носители информации, программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация программы модуля предполагает наличие слесарной мастерской, электромонтажной мастерской, полигона.

Слесарная мастерская:

-рабочие места для  обучающихся;

-набор слесарных  и измерительных инструментов;

-приспособления для правки и рихтовки;

-средства индивидуальной и коллективной защиты;

-инструмент для ручной и механической обработки металла;

-набор плакатов;

-техническая  документация на различные виды обработки металла;

-журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ;

-линейка;

-угольник;

-циркуль;

-карандаш;

-транспортир;

-резинка;

-ватман;

-масло машинное;

-клещи;

-прибор для определения твердости;

-алмазный конус;

-молоток;

-зубило;

-напильник;

-рулетка;

-плоскогубцы;

-плита металлическая;

-струбцина;

-щетка металлическая;

-дрель;

-тиски;

-металл листовой 3-4 мм.;

-штангельциркуль;

-уголок 50х50;

-мыльная пена;

-лупа;

-плакат «Электробезопасность при напряжении до 1000 В» 1;

-плакат «Электробезопасность при напряжении до 1000 В» 2;

-плакат «Электробезопасность при напряжении до 1000 В» 3;

-плакат «Ручной слесарный инструмент» I;

-плакат «Ручной слесарный инструмент» II;

-плакат «Ручной слесарный инструмент» III;

-плакат «Общие меры безопасности» 1;

Электромонтажная мастерская

-.Тренажер SDDL-ETBE840M оборудованным блоком питания переменного тока и блоком измерительных приборов,

-. Стенд 12DSTA, Стенд SDDL-SA2668A,

-. Имитатор неисправностей асинхронных трехфазных двигателей SDDL-EDM13,

-.Коврики  диэлектрические,

-Цифровой мультиметр UT60G,

-.Набор инструмента электрика

-, Счетчик однофазный,

-Автомат фидерный  16А,

-Набор проводов, патроны, лампочки

Полигон

-макет подстанции компенсирующий

- макет подстанции понижающий

-макет участка ЛЭП

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Учебники и учебные пособия 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханическогооборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. -304 с.

2.	Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-
измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования

-	М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 464 с.

3.Нестеренко В.М Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 592 с.

4.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 208 с.

5.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 256 с.

6.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин - М.: Издательский центр «Академия», 2019.

-	240 с.

7.Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 368 с.

Дополнительные источники:

1.	Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач.
проф. образования / В.В. Москаленко. - 5-е изд. Стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2012. - 368 с.

2.	Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту
электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач.
проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2014. - 256 с.

Интернет-ресурсы:

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

- "Школа для электрика" - образовательный сайт  Режим доступа http://ElectricalSchool.info

- Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

- Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа:

http://school.edu.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф

- Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в

образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

- Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа:

- http://fcior.edu.ru  Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца» Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методыконтроля и оценкирезультатов обучения |
| --- | --- |
| Умения | - устный опрос; - самостоятельная работа; - тестирование; - оценка решения ситуационных производственных задач; -наблюдение и оценка коммуникабельности во время обучения; -наблюдение и оценка эффективности и правильности выбора информации для выполнения профессиональных задач в процессе учебной и производственной практики, во время выполнения практических работ; -наблюдение и оценка деятельности обучающихся во время внеурочных мероприятий военно-патриотической направленности; -оценка электронных презентаций; -выполнения практических работ; -прохождения производственной практики; - участия в конкурсах; -оценка по результатам наблюдения за определением годности сырья органолептическим способом при прохождении учебной и производственной практики; -оценка по результатам наблюдения во время проведения лабораторной работы, при прохождении учебной и производственной практики; -оценка во время прохождении учебной и производственной практики; -оценка по результатам наблюдения во время лабораторной работы, при прохождении учебной и производственной практики; -наблюдения за соблюдением санитарно - гигиенических норм и правил при организации рабочего места;. -дифференцированный зачет по учебной практике; -дифференцированный зачет по производственной практике; - комплексный экзамен. |
| -У1- выявлять дефекты, определять причины неисправности; |  |
| - У2-определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; |  |
| - У3-определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |  |
| -У4- выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; |  |
| - У5-проводить испытания реле; |  |
| - У6-выполнять чистку, промывку узлов и деталей; -У7- выполнять маркировку и наладку элементов схемы; |  |
| -У8- выявлять и устранять дефекты электрических схем; |  |
| - У9-проводить настройку и регулировку схем; |  |
| - У10-испытывать схемы защит; |  |
| - У11-проводить замер изоляции при помощи приборов; |  |
| - У12-выявлять и устранять дефекты изоляции; |  |
| - У13-выполнять сборку схем испытательных устройств; |  |
| У14- выявлять и устранять дефекты устройств; |  |
| - У15-проводить поверку испытательных устройств |  |
| Знания |  |
| -З1- основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; |  |
| - З2-технические характеристики обслуживаемого оборудования; |  |
| - З3-назначение реле; |  |
| - З4-конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |  |
| З5- приемы работ по сборке, ремонту и регулировке реле; |  |
| - З6-аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; |  |
| - З7-принцип действия защиты; |  |
| - З8-схемы соединения элементов защиты; |  |
| - З9-основные параметры защиты; |  |
| - З10-аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; |  |
| З11- источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; |  |
| -З12- типы и технические характеристики изоляции; |  |
| З13-назначение, конструкцию испытательных приборов; |  |
| - З14-методики проведения испытаний; |  |
| З15- назначение, схему устройств испытательного оборудования; |  |
| -З16- порядок проведения испытания |  |
| Общие и профессиональные компетенции |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |  |
| ДОК14. Выполнять требования безопасности труда на рабочего места |  |
| ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; |  |
| ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности; |  |
| ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности; |  |
| ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации; |  |
| ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств |  |

# 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номера листов |  |  | Основание для внесения изменений | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |