Основы пожарной безопасности в образовательных учреждениях включают нормативно-правовую базу, требования к организации пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению безопасности и обучение персонала и учащихся правилам пожарной безопасности. Цель — предотвратить пожары и минимизировать ущерб, если пожар всё же возникнет.

## Нормативно-правовая база

Некоторые документы, регулирующие вопросы пожарной безопасности в образовательных учреждениях:

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» — определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — устанавливает основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты.

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» — содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений.

С 2025 года МЧС России выпустило приказ №502, который вносит поправки в свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

## Требования

Некоторые требования к организации пожарной безопасности в образовательных учреждениях:

- Наличие плана действий в случае пожара — он включает правила эвакуации, план эвакуации и расположение противопожарного оборудования (огнетушители, пожарные рукава, датчики дыма и т. д.). Планы эвакуации должны быть разработаны и регулярно обновляться с учётом особенностей здания и количества людей, находящихся внутри.

- Установка системы сигнализации — она отслеживает противопожарное состояние здания в автоматическом режиме.

- Монтаж системы тревоги — она оповещает людей о пожаре.

- Обеспечение работоспособности эвакуационных выходов — на территории и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах, где находятся 10 и более человек, на видном месте должны располагаться планы эвакуации.

- Своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

- Исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

## Мероприятия

Некоторые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях:

- Регулярная проверка оборудования — системы оповещения, автоматические пожарные двери, пожарные тревожные кнопки и тушители пожара.

- Поддержание порядка и чистоты в помещениях — это позволит уменьшить риск возгорания. Например, необходимо правильно хранить химические вещества и не допускать скопления легко воспламеняемых материалов.

- Обслуживание электрической системы — необходимо регулярно проверять электрические сети и электроприборы на наличие повреждений, корректность установки и работу без перегрузок.

- Проведение тренировок по эвакуации — каждый год в образовательных учреждениях проводятся тренировки, которые помогают сотрудникам и учащимся быстро и безопасно покинуть здание в случае возникновения пожара. В рамках тренировок участникам демонстрируют, как пользоваться системами оповещения о пожаре и пожарными лестницами, как правильно оценивать ситуацию, чтобы выбрать безопасный путь эвакуации.

## Обучение

Персонал и учащиеся образовательных учреждений должны быть обучены правилам пожарной безопасности, а также тому, как правильно действовать в случае пожара. Некоторые формы обучения:

- Противопожарный инструктаж — доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. Инструктаж проводят с каждым работником или учащимся индивидуально, с практическим показом действий по предупреждению и тушению пожара.

- Обучение учащихся — занятия по изучению правил пожарной безопасности проводятся с учётом возраста обучающихся. Некоторые формы обучения:

  - изучение специального раздела в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);

  - проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара;

  - организация просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников пожарной безопасности;

  - создание специальных детских формирований (дружин юных пожарных).

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении несёт руководитель — директор или ответственное лицо, соответствующее квалификационным требованиям.